ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КАМЕР ВЫЗРЕВАНИЯ СЫРА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ТИП ИСПОЛНЕНИЯ | ВАРИАНТ №1 | ВАРИАНТ№2 | ВАРИАНТ№3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Изоляция стены-пол-потолок | Нерж сталь матовая | Нерж сталь глянцевая | Окрашенная сталь по таблице RAL | --- |
| Тип охлаждения | статический | динамический | Динамический с возможностью регулирования скорости воздушного потока | Установка текстильных рукавов |
| Вентиляция | Приточно вытяжная с ручным запуском | Приточно вытяжная автоматизированная | С секцией подогрева при заборе воздуха с отрицательной температурой | - - - |
| ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ОСНАЩЕНЫ ФИЛЬТРАМИ | | | | |
| Увлажнение | 50-65% | 65-85% | - - - | |
| Подогрев воздуха | При нахождении цеха или камеры в отрицательных температурах ( например в зимний период) | | | |
| УФ-обеззараживатели воздуха | Требуется отметить при необходимости в уйстройстве | | | |
| ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНОГО ЛИСТА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ | | | | |